Standard wykończenia budynków na osiedlu LEŚNA WIOSKA

Ściany wewnętrzne:

Ściany oraz sufity keramzytobetonowe szpachlowane łączenia i otwory technologiczne, przygotowane do położenia gładzi

Ściany działowe na piętrze – ściany i sufity z płyt g-k, wstępnie szpachlowane

Posadzki:

Parter - Wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym

Piętro - Wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym

Schody wewnętrzne – betonowe prefabrykowane

Posadzki przygotowane do montażu warstw wykończeniowych z płytek ceramicznych lub parkietu. W przypadku paneli podłogowych lub wykładzin należy wykonać wylewkę samopoziomującą.

Stolarka okienna: Okna PCV trzyszybowe

Stolarka drzwiowa: Antywłamaniowe drzwi zewnętrzne. Drzwi wewnętrzne po stronie klienta

Instalacje wewnętrzne:

Ogrzewanie - gruntowa pompa ciepła, wraz z ogrzewaniem podłogowym we wszystkich pomieszczeniach

Ciepła woda użytkowa - przygotowywana przez gruntową pompę ciepła

Wentylacja - Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją)

Instalacja wod-kan - Instalacja przygotowana do użytkowania – woda z wodociągu, szabo na nieczystości płynne o poj. 10 m3

Instalacja Fotowoltaiczna - Kompletna instalacja fotowoltaiczna o mocy 6 kWp

Instalacja Elektryczna - Rozprowadzona instalacja elektryczna wraz z osprzętem (gniazda, włączniki), przygotowana do montażu punktów świetlnych

Instalacja Alarmowa - Kompletna instalacja alarmowa, wraz z centralą, czujkami i manipulatorem, przygotowana do podłączenia z firmą ochroniarską.

Instalacja Teletechniczna - Rozprowadzona instalacja teletechniczna zgodnie z rysunkami

Instalacja Światłowodowa - Doprowadzony światłowód, do pomieszczenia gospodarczego pod schodami (podpisanie umowy z dostawcą Internetu - po stronie klienta)

Instalacja domofonowa

Teren zewnętrzny:

Ogrodzenie między posesjami na terenie osiedla - płot z paneli 3D - kolor grafitowy, wysokość 1,8 m

Wykonane dojścia do budynków z kostki brukowej

Miejsca postojowe dla samochodów (dla każdego z budynków 2 miejsca w cenie domu)

Teren ogrodu wstępnie wyrównany, przygotowany do aranżacji ogrodowej przez klienta

Części wspólne terenu:

Droga dojazdowa na całym osiedlu wykonana z kostki brukowej

Oświetlenie zewnętrzne drogi (12 latarni ulicznych)

Ogrodzenie całego osiedla płotem z paneli 3D - kolor grafitowy wysokość ok. 1,8m

Ogrodzony las o powierzchni około 2550 m2 dostępny tylko dla mieszkańców

Automatyczna brama wjazdowa